珠海理工学校香洲校区

珠海市理工学校电气光伏发电国赛耗材采购采购询价文件

- 项目名称：珠海理工学校香洲校区珠海市理工学校电气光伏发电国赛耗材采购

二、资质审核要求：

1、工商营业执照复印件

2、税务登记证书复印件（非三合一营业执照提供）

3、法人身份证复印件；或法人委托涵及法人、受托人身份证复印件。

三、商务要求：

1、本项目采用询价方式采购，最低价中标。包括提供相应的售后服务。本次最高投标限额10363元。

2、本采购项目报价应包括运输费、安装、利润和税费等全部费用。

3、本采购项目自采购方和中标方双方合同签订后，10天内完成交付使用。

4、投标商所投以上物品须按照我校提供的规格、样式。否则采购方有权单方终止合同，并拒绝其再次参与学校所有物品投标。

5、付款方式：采用一次性付款，交货使用30天内验收合格支付结算款。

6、投标单位应具有中华人民共和国合法经营本产品的资质。

四、标书接收及开标：

标书接收截止时间：2017年4月27日上午11：30。

联系人（电话）：张老师、李老师    8658367

五、投标价： （小写）：￥

（大写）：人民币

附：采购清单分项报价表

投标单位：（盖章）

经 办 人：

联系电话：

201___年   月   日

| 电气技术 专业部 2016-2017 学年第 2 学期光伏国赛竞赛耗材购买计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上报日期：2017.04.18 |  |  | 专业部长签名： |  |  |  |  |
| 序 号 | 名 称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 信号处理板 | KNT-WPV02国赛设备 | 1 | 块 |  |  |  |
| 2 | 接口底板 | KNT-WPV02国赛设备 | 1 | 块 |  |  |  |
| 3 | 核心板 | KNT-WPV02国赛设备 | 2 | 块 |  |  | 含软件、光伏、逆变不同 |
| 4 | DC-DC升压板 | KNT-WPV02国赛设备 | 1 | 块 |  |  |  |
| 5 | 全桥逆变板 | KNT-WPV02国赛设备 | 1 | 块 |  |  |  |
| 6 | 西门子PLC | SIEMENS S7-200CN、cpu226cn | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | DC24V继电器 | OMRON MY4N-J | 10 | 个 |  |  |  |
| 8 | 继电器底座 | OMRON PYF.14A-E 5A/250VAC | 20 | 个 |  |  |  |
| 9 | 针型端子压线钳 | SN-02WF | 2 | 把 |  |  |  |
| 10 | 叉型端子压线钳 | SN-02WF | 1 | 把 |  |  |  |
| 11 | 小一字螺丝刀 | 2.4*40 | 2 | 把 |  |  |  |
| 12 | 小十字螺丝刀 | 2.4*40 | 2 | 把 |  |  |  |
| 13 | 长柄十字螺丝刀 | PH1*150 | 2 | 把 |  |  |  |
| 14 | 剥线钳 | 0.2～1.2mm² | 1 | 把 |  |  |  |
| 15 | 剪刀 | 短口小剪刀 | 1 | 把 |  |  |  |
| 16 | 内六角扳手9件套 | 1.5mm～10mm | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 黄花牌电烙铁 | 60W可调 | 1 | 把 |  |  |  |
| 18 | 焊锡丝 | 0.8mm | 2 | 卷 |  |  |  |
| 19 | 蓝色电线 | 0.3mm² | 30 | 卷 |  |  |  |
|  | 白色电线 | 0.3mm² | 10 | 卷 |  |  |  |
| 20 | 冷压端子 | SNB1.25-3(1000pcs) | 30 | 包 |  |  |  |
| 21 | 管型端子0.5 | VE7508(1000pcs) | 20 | 包 |  |  |  |
| 22 | 公（带壳）COM口 | DB9 针 | 100 | 个 |  |  |  |
|  | 母（带壳）COM口 | DB9 针 | 100 | 个 |  |  |  |
| 23 | 绿色插拔式接插头 | sh230p-5.0 2P | 10 | 个 |  |  |  |
| 24 | 绿色插拔式接插头 | sh230p-5.0 4P | 10 | 个 |  |  |  |
| 25 | 绿色插拔式接插头 | sh230p-5.0 6P | 10 | 个 |  |  |  |
| 26 | 绿色插拔式接插头 | sh230p-5.0 8P | 5 | 个 |  |  |  |
|  | 绿色插拔式接插座 | sh230w-5.0 2P | 10 | 个 |  |  |  |
|  | 绿色插拔式接插座 | sh230w-5.0 4P | 10 | 个 |  |  |  |
|  | 绿色插拔式接插座 | sh230w-5.0 6P | 10 | 个 |  |  |  |
|  | 绿色插拔式接插座 | sh230w-5.0 8P | 5 | 个 |  |  |  |
| 27 | 稳压电源24V/3A | XT30-72S24 | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  | 0 |  |